昆明理工大学自行采购项目询价表（设备2）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置(9月第二批)                                        预算金额：38000.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电离室巡检仪 | - 辐射检测：大于100keV的β射线，大于7keV的γ和X射线； - 工作范围：0 到 5 mR/h 或 0 到 50 µSv/h；0 到 50 mR/h 或 0 到 500 µSv/h；0 到 500 mR/h 或 0 到 5 mSv/h；0 到 5 R/h or 0 或 50 mSv/h；0 到 50 R/h or 0 或 500 mSv/h。 - 主要特性：高灵敏度同时测量计量和剂量率，并能纪录峰值剂量率；自动量程和自动调零；RS-232通讯接口，链接Windows的Excel插件记录数据。 - 生产厂家授权书原件（授权书格式自拟，授权书中需包含询价表中项目名称和设备名称等内容） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 实管处 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：