昆明理工大学自行采购项目询价表（家具1）

项目名称：昆明理工大学2018年自行采购设备购置(10月)                                  预算金额：79995.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 参数偏离情况 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣誉室展柜 | 规格：1200*900*500。材质：主支撑和台板采用25mm厚优质E1级三聚氰胺板，其余采用18mm厚优质E1级三聚氰胺板；优质五金连接件，液压缓冲铰链。(颜色可选） |  | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 校工会 |
| 2 | 展示架 | 规格：1500*2500*450。材质：优质实木多层板双面外贴0.8mm厚天然木皮。双面镂空雕刻。优质实木边框，厚度45mm。优质绿色环保底漆面漆。颜色及木皮种类可选。 |  | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 校工会 |
| 3 | 形体室、健身房镜子 | 规格：1.8m*38.3m。优质水银镜厚度5mm,边框采用优质1.0mm厚不锈钢边框。舞蹈教室约46平方米、健身房约23平方米。 |  | 69 | 平方米 |  |  |  |  |  |  |  | 校工会 |
| 4 | 形体室把杆 | 规格：天然水曲柳木，把杆Φ55cm，内有Φ22cm弹簧钢。支架升降高度：80-120cm(可调节)。 |  | 23 | 米 |  |  |  |  |  |  |  | 校工会 |
| 5 | 屏风 | 规格：2000*2000。材质：优质实木多层板外贴0.8mm厚天然木皮。镂空雕刻。优质实木边框，厚度45mm。优质绿色环保底漆面漆。颜色及木皮种类可选。 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |  | 校工会 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：