昆明理工大学自行采购项目询价表（设备类）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置(7月第一批）                                    预算金额：11200元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图仪 | 1.7寸彩色液晶显示屏，支持触摸屏操作。2.手动/自动打印3CH、3CH+1R、6CH、6CH+1R、5分钟心率失常分析波形，60秒节律分析波形。3.采样率≥8000/秒，200个心电数据存储，支持SD卡存储增容。4.具有手动记录、自动分析、自动测量、波形回放、心律不齐分析记录、R—R测量分析记录功能。5.可以选择3道、6道及多种报告模式进行记录，在自动记录模式下还可以选择3道+R（节律）导联形式。6.可以进行最长5分钟的R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电图波形一并给出。具有回顾记录功能，可记录和测量按键之前10秒的心电图。具有心律不齐自动延长记录功能。电极脱落报警，人体示意图指示脱落部位。7.V1、V3、V5胸导体检模式，适合大规模体检。8.内置可充电锂电池，交直流供电转换。9.每台机器除标配外另配送一套皮球、夹子，12导联线和便携箱。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 城市学院 |
| 2 | 呼叫器 | 电源AC220V/DC24V4A\传输方式：数字调频、适应频段：433.92MH++75KH\接受灵敏度：118dB、工作温度：20C-50C、工作温度：10%-90%主机提示音喇叭：8-2W/失真度：S10%\空旷距离：500m。连续工作方式。接收灵敏度：—114dB。呼叫时对应号数灯亮起。护士站主机，走廊大屏双面显示屏15cm*47cm，病房安装分机按钮最多24个。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 城市学院 |
| 8 | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：